上饶市城市燃气企业新建、延续许可审批

告知承诺书
行政审批告知承诺书
(城市燃气企业新建、延续许可审批)
                             [      年] 第    号

申请人:

(法人)

单位名称:

住所:
统一社会信用代码
法定代表人:

联系方式:
委托代理人:
证件类型:                    编号
联系方式:

行政审批机关:

联系人姓名
联系方式

行政审批机关的告知
本行政审批机关就行政审批事项告知如下:

- 一、审批依据

- （一）《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(2004年国务院第412号令)第111项:城市新建燃气企业审批。
实施机关:上饶市城市管理局

- 二、法定条件

- 《城镇燃气管理条例》第十五条 国家对燃气经营许可实行许可证制度。从事燃气经营活动的企业，应当具备下列条件:

- （一）符合燃气发展规划要求;

- （二）有符合国家标准的燃气气源和燃气设施;

- （三）有固定的经营场所、完善的安全管理制度和健全的经营方案;

- （四）企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业培训并考核合格;

- （五）法律、法规规定的其他条件;

- 符合前款规定条件的，由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证。

- 三、应当提交的材料
    （一）新建燃气企业申请办理燃气经营许可证需提供的材料

- 新建燃气企业申请办理燃气经营许可证需提供的材料在符合当地城镇燃气专项规划的前提下，申请办理《燃气经营许可证》的新建燃气企业，需提供下列申请材料，并对其真实性、合法性、有效性负责:

- 1.《燃气经营许可证》申请表(一式两份，需加盖企业所在县（市、区）行政许可审批章)；

- 2.与气源企业签订的供气协议或者有稳定气源供应的证明和燃气质量检测报告；

- 3.有固定的经营场所的证明（土地使用证或土地租赁协议）；

- 4.燃气设施工程建设符合法定程序，竣工验收合格并依法备案；

- 5.相关部门核发的《消防验收意见书》、《压力容器使用证》(储罐)、压力容器充装许可、防雷防静电检测、液化气经营企业的经营管理和安全管理制度，安全生产标准化证书，安全事故应急预案，与供气规模相适应的仪器、设备和交通工具清单；

- 6.从事液化石油气经营活动的企业，要提供运输、接卸、储存、灌装等生产设施清单，提交残液回收处置措施的说明；

- 7.企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员应取得的相关部门有效合格证书；

- 8.管道燃气经营企业应提供与所在地人民政府或其授权的主管部门签订的管道燃气特许经营协议。

- （二）燃气企业办理燃气经营许可延续需提供的材料

- 申请办理《燃气经营许可证》的延续燃气企业，需提供下列申请材料，并对其真实性、合法性、有效性负责:

- 1.燃气经营许可证延续申请(一式二份，需加盖企业所在县（市、区）行政许可审批章)；

- 2.有固定的经营场所（土地使用证或土地租赁协议）；

- 3.企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员应取得的相关部门有效合格证书；

- 4.与燃气经营许可证延续有关的证明材料。(防雷防静电检测报告、压力容器定期检验报告，城镇燃气经营企业的经营管理和安全管理制度，安全生产标准化证书，安全事故应急预案，瓶装燃气和加气站需提供充装许可证）
四、已经提交的材料
    申请人申请办理       （新建/延续），已提交

- （序号）材料。
(以上由工作人员填写)

- 五、承诺的期限和效力
申请人愿意作出承诺的,提交签章的告知承诺书后,行政审批机关将当场作出行政审批决定。
    申请人不作出承诺的,行政审批机关将按照法律、法规和规章的有关规定实施行政审批。申请人作出不实承诺的行政审批机关将依法作出处理,并由申请人依法承担相应的法律责任。
六、监督和法律责任
    本市燃气主管部门将在本审批机关作出准予行政审批决定后10个工作日内对申请人的承诺内容是否属实进行检查。发现申请人或被审批人实际情况与承诺内容不符的,燃气主管部门将要求其限期整改;整改后仍不符合条件的,本审批机关将依法撤销行政审批决定。

申请人的承诺
申请人就申请审批的行政审批事项,现作出下列承诺

（一）申请人已通过相关法律法规规章和规范性文件了解该行政许可事项的有关要求,知晓和全面理解行政审批机关告知的全部内容,自身能够满足行政审批机关告知的条件、标准和技术要求;
(二)所填写的基本信息真实、准确,所提供的申请材料实质内容均真实、合法、有效;
(三)愿意自行承担违反承诺的法律责任,主动接受有关监管部门的监督和管理;
(四)所作承诺是申请人真实意思的表示。
(五)有关签名(或盖章)系当事人本人签名(或本单位盖章)股东(投资人或合伙人)真实意思的表示。

申请人(委托代理人):                 行政审批机关:

(签字盖章)                          (盖章)